ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КУРСК».

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕННОГО ГАЗА

Определение объема потребленного газа регламентируется Постановлением Правительства РФ № 549 от 21 июля 2008г.

При наличии приборов учета газа определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям прибора учета газа со дня установки Продавцом пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу.

Объем потребленного газа по показаниям прибора учета газа, не имеющего температурной компенсации, определяется как разность показаний прибора учета газа на начало и конец расчетного периода, умноженная на температурный коэффициент (коэффициент приведения к стандартным условиям), утверждаемый для таких типов приборов учета газа в установленном порядке.

При отсутствии у Покупателя приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с действующими нормативами потребления газа.

Определение объема потребленного газа осуществляется в соответствии с нормативами потребления газа при наличии приборов учета газа в следующих случаях:

- В случае истечения срока поверки прибора учета газа, установленного изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку;

- В случае повреждения целостности пломбы (пломб), установленной на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку, или пломбы, установленной Продавцом на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, либо возникновения неисправности прибора учета газа:

- если Покупатель уведомил Продавца о такой неисправности (повреждении) в день обнаружения, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня уведомления и до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу;

- если повреждение пломб или неисправность прибора учета газа выявлены в результате проверки, проведенной Продавцом, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня проведения последней проверки до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу, но не более, чем за 6 месяцев;

В случае недопуска Продавца для проведения проверки, что фиксируется в акте проверки и является основанием для перерасчета объема газа, потребленного Покупателем, в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня проведения предыдущей проверки и до дня, следующего за днем проведения проверки по заявке Покупателя.

В случае, если Покупатель в установленный п. 4.2.5. Договора  срок не представил Продавцу сведения о показаниях прибора учета газа, объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором Покупатель возобновил представление указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, определяется, исходя из объема среднемесячного потребления газа Покупателем, определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в котором Покупатель возобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

После получения Продавцом заявки от Покупателя о применении прибора учета для определения объема потребленного газа в указанный выше период(-ды) (в том числе, с указанием Покупателем в платежных документах помесячно потребленных объемов) Продавец производит перерасчет размера платы исходя из объема, определенного по показаниям прибора учета.

В случае, если Покупатель заблаговременно уведомил Продавца о непредставлении сведений о показаниях прибора учета газа в связи с тем, что все граждане, проживающие в жилом помещении (жилом доме), газоснабжение которого обеспечивается в соответствии с Договором, будут отсутствовать по этому месту жительства более 1 месяца, положения настоящего пункта не применяются.

Объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора учета газа для направления его на поверку или в ремонт и до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа Покупателем, определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.